询价/比价文件

项目名称: 安徽港航临港产业园一期港区项目

4#预制舱及舱内高低压电气设备采购

采购人：安徽港航陆海装备有限公司

2025年 11月

# 第一章 询价采购公告

## 1.采购项目

安徽港航临港产业园一期港区项目已经批准实施，项目业主（采购人）安徽港航陆海装备有限公司，资金来自企业自筹，现对该项目4#预制舱及舱内高低压电气设备采购进行询价。

## 2.采购内容

2.1项目概况

本项目为安徽港航临港产业园一期港区项目4#预制舱及舱内高低压电气设备采购。

2.2采购内容

本项目为安徽港航临港产业园一期港区项目4#预制舱及舱内高低压电气设备采购，包括但不限于设备设计、制造、装卸运输、指导安装、配合调试、验收送电、培训及质保期内服务等全部费用（具体见技术规格书）。

2.3交货期

交货期：自成交通知书发出之日起35天内完成所有工作内容；质保期：自验收合格之日起1年。

2.4交货地点

## 安徽省铜陵市枞阳县经济开发区长安路96号

## 3.报价人资格要求

3.1报价人须同时满足以下条件：

（1）报价人应为中国境内注册的独立法人，持有合法有效的营业执照的生产企业或授权代理商。

（2）报价人需提供至少1项2022 年 1 月 1 日至今（以合同签订日期为准）类似本项目工程，合同额不低于200万的同类业绩，如为代理商需提供生产厂家的供货业绩。（每份业绩需同时提供合同（或订单）及对应的发票扫描件（提供可用于核验真伪的发票显示信息，需在国家税务总局全国增值税发票查验平台上可查，开票时间至开标日期前30天））。

（3）报价人应财务状况良好，没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态。

（4）如报价人为代理商，须具有制造商出具合法有效的授权书。

（5）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

3.2本项目不接受联合体

以上报价人资质条件、财务状况和信誉情况以评审小组认定为准。

## 4.询价文件的获取

4.1 需联系招标人员以电子邮件的形式发放或现场购买。

4.2询价文件获取时间：2025年11月15日9:00-2025年11月19日9:00(北京时间)

## 5.报价文件的递交

5.1报价文件密封递交，截止时间为2025年11月20日 14 时30分。递交方法为现场递交，递交份数为一正三副一电子（U盘）。

开标地点：安徽省铜陵市枞阳县安徽港航陆海装备有限公司三楼会议室

## 6.公告发布媒体

铜官乐平台

安徽港航陆海装备有限公司（http://www.ahghlhzb.com/）

## 7.联系方式

采购人联系人：张欢乐         电话：13355359331

安徽港航陆海装备有限公司

2025年11月14日

# 第二章 报价人须知

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称：安徽港航陆海装备有限公司 地 址：安徽省铜陵市枞阳县经济开发区长安路96号 联 系 人：张欢乐 联系电话：13355359331 |
| 2 | 报价有效期 | 自报价截止之日起 90 个日历天 |
| 3 | 报价说明 | （1）此报价为含税价，开具增值税专用发票。 （2）因供方资格或国家税务政策变更导致增值税税率发生变化时，本合同增值税税率在不含税价格不变的前提下相应进行调整 （3）本次报价采用固定总价报价方式 |
| 4 | 报价要求 | （1）所有报价均以人民币为单位，若含税价与不含税价计算有误，报价以不含税价为准,报价大小写不一致以大写为准。 （2）报价人要按报价表的内容填写含税价、不含税价和税费、税率，并由法定代表人或授权代表签署。 （3）报价人在报价中提出的价格（含总价和单价）在合同执行阶段是不可变动的，除采购人根据有关法规及招标进行情况做必须的认证和调整外，将不因任何原因而改变。 （4）报价人在报价包括设备设计、制造、装卸运输、指导安装、配合调试、验收送电、培训及质保期内服务等全部费用 |
| 5 | 投标文件组成 | （1）纸质版投标文件共4份，1份正本，3份副本； （2）电子版投标文件 1 份，格式为 U 盘存储，电子版投标文件应分为可编辑文件和不可编辑文件；可编辑文件内容应采用 Word 格式；不可编辑文件应采用 PDF格式 |
| 6 | 密封要求 | 投标文件应密封包装，并在封套的封口处加盖投标人单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖章。未按本要求密封的投标文件，招标人将予以拒收 |
| 7 | 封套上应载明的信息 | 招标人名称： 项目名称： 投标人名称： 投标人地址： 电话： 在2025 年 月 日 时 分 （文件递交截止时间）前不得开启 |
| 8 | 报价次数 | 两次报价 |
| 9 | 评审小组的组建 | 3人或以上单数 |
| 10 | 成交候选人 | 授权评审小组推荐的成交候选人数为3名 |
| 11 | 否决报价文件情况 | 报价人出现下列情况的，将否决其报价文件： （1）报价人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式投标的； （2）报价人资格条件不符合国家有关规定和采购文件要求的，或者拒不按照要求对报价文件进行澄清、说明或者补正的； （3）报价人的报价明显低于其他报价，使得其响应报价可能低于其个别成本，而报价人又不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评审小组应认定为该报价人以低于成本报价竞标。 （4）没有按照采购文件要求提供保证金或者所提供的保证金有瑕疵； （5）报价文件没有报价人授权代表签字和加盖公章； （6）报价文件附有采购人不能接受的条件； （7）不符合采购文件规定的其他实质性要求 |
| 12 | 交货期 | 自成交通知书发出之日起35天内完成全部工作 |
| 13 | 供货要求 | 满足以下技术文件要求： 附件一：4#箱变技术规格书 |
| 14 | 付款条款 | 支付方式：电汇 1. 预付款30%； 2. 货物到场、安装、调试完成，经验收合格且卖方向买方提供等额的增值税专用发票后，买方支付货物价格的60%； 3. 剩余结算总额的10%作为质保金，在质保期满且卖方履行了全部合同义务后无息支付 |
| 15 | 招标代理费 | / |
| 16 | 投标保证金 | 投标保证金的金额 2万元（人民币），缴纳截止时间同投标文件提交截止时间。 提交保证金的方式：银行电汇或银行保函（银行保函期限从提交报价文件截止之日起不得低于90天）。缴纳截止时间同报价文件提交截止时间。 账户名称：安徽港航陆海装备有限公司 开户银行：徽商银行铜陵狮子山支行 账号：263073084991000002 采购人如果延长投标有效期，则投标保证金有效期也相应延长。 投标保证金必须以银行电汇或银行保函方式提交，银行保函请在开标之前单独提供。交付时间以保证金到账时间或保函送达时间为准。 纸质银行保函与报价文件同时递交 |
| 17 | 履约保证金 | 需要交纳。 履约保证金的金额：中标金额10%。 履约保证金的形式：电汇或不可撤消的银行见索即付保函或其他买方接受的形式 |
| 18 | 踏勘现场 | 不组织，投标人可自行踏勘现场 |
| 19 | 采购文件的澄清和修改 | 如有 |
| 20 | 串通投标情形 | 按照法律法规情况，由评审小组判定 |
| 21 | 异议 | 本次招投标活动以及相关当事人应当接受安徽港航陆海装备有限公司监督管理 |

# 第三章 评审办法

综合评估法：

评标委员会应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序对投标人进行排序。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排序。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序排序。评审细则如下：

| 评审项目 |  | 分值 | 评审要素 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价部分 60分 | 评审价格 | 60 | ●评审基准价 ①合格供应商为3家时，则各供应商响应报价的算术平均值作为评审基准价； ②4≤合格供应商数量≤6时，则去掉最高响应报价后其余响应报价的算术平均值作为评审基准价； ③合格供应商大于等于7家时，则去掉最高响应报价和最低响应报价后其余响应报价的算术平均值作为评审基准价。 ●评审基准价得分为55分，供应商最终报价较基准价每上浮1%减1分，每下浮1%加1分，不足1%按照1%计算，最高加减5分 |
| 商务部分 20分 | 企业财务状况 | 2 | 供应商财务状况评价，根据供应商近三年（2022-2024年）的财务报表，由评委根据财务报表中所体现的资产负债、利润、现金流等数据，在0～2分之间打分，提供不全或未提供的不得分 |
|  | 企业类似业绩 | 10 | - 供应商需提供自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来同类项目，合同额不低于200万同类供货业绩（需提供合同复印件和相应发票）。每提供1份得2分，最高得10分。 - 代理商需提供所投产品制造厂的业绩。 - 资格业绩不算得分 |
|  | 交货期 | 2 | 交货期（自成交通知书发出之日起至完成所有工作内容）35天得1分，每减少5天（不足5天不计）加0.5分，最高加1分。不满足要求得0分 |
|  | 售后服务承诺及其他相关承诺 | 4 | 是否有售后服务情况及相关承诺； （1）工作日2小时内可提供上门售后服务。具备得1分，不具备得0分。 （2）全部设备的配件、零备件、专用工具是否具有较长期供货能力等。具备得1分，不具备得0分。 （3）设备的软件系统（含系统、操作和套料等全套软件）终生免费升级。具备得2分，不具备得0分 |
|  | 质保期承诺 | 2 | 质保期不得少于1年，否则响应报价无效。质保期在1年的基础上每延长2个月（不足2个月不计）加0.2分，最高得2分 |
| 设备技术方案及实施方案综合评价 20分 | 设备技术方案 | 20 | 设备技术方案完全达到了技术规格书要求，且主要性能优于技术规格书要求，设备技术方案优秀，得15-20分；设备技术方案完全符合技术规格书要求，方案较好，得10-15分（不含）;设备技术方案基本（但未完全符合）技术规格书要求，得5-10（不含）分 |

# 第四章  报价文件格式

安徽港航临港产业园一期港区项目

4#预制舱及舱内高低压电气设备采购

报 价 文 件

报   价   人：         （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

年    月    日

## 一、报价函

：

- 我方已仔细研究了   （项目名称）   询价文件的全部内容，愿意以人民币（大写        ）（¥         ）的总报价（其中，增值税税率为       ），服务期限  满足  询价文件要求，质量标准  满足  询价文件要求。按合同约定完成本项目服务工作。

- 我方承诺响应询价文件的全部要求。

- 我方承诺在询价文件规定的报价有效期内不修改、撤销报价文件。

- 我方承诺近三年财务状况良好，未处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

- 通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询未被列入“失信被执行人”名单。

- 如我方成交，我方承诺：

（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

7．我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确。

报价人：    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

年      月      日

- 报价表

单位：人民币元

| ## 序号 | ## 项目名称 | ## 数量 | ## 单价 | ## 合计金额（元） | ## 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 设备费表 | ## / | ## / |  | ## 不含税 |
| ## 2 | ## 税金（13 %） | ## / | ## / |  |  |
| ## 3 | ## 合计（1+2） |  |  | ## 小写： ## 大写： |  |

注：合计系指完成本招标货物的相关工作的全部费用，包含但不限于设计费、设备费及配套件费用、总成费、运输和保险费、安装费、调试费、进口产品相关费用(如有)、备品备件费、专用工具费、技术服务和培训费以及招标代理费、利润、税金、及卖方应承担的相关风险费用等全部费用。所有费用都包含在设备费内。招标人不接受投标人以各种理由提出的额外追加费用。

报价人：            （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字）

年     月    日

表1.1   预制舱报价清单（不含税）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 金额/元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干式变压器 | SCB18-1000 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 高压进线柜1G1 | 环保充气柜 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 高压PT柜1G2 | 环保充气柜 | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 高压出线柜1G3 | 环保充气柜 | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 低压进线柜A1 | GGD | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 无功补偿柜A2 | SVG400KVAR | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 低压出线柜A3 | GGD | 台 | 1 |  |  |  |
| 8 | 低压出线柜A4 | GGD | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | 低压出线柜A5 | GGD | 台 | 1 |  |  |  |
| 10 | 低压出线柜A6 | GGD | 台 | 1 |  |  |  |
| 11 | 高压电缆 | ZCYJV22-8.7/15-3*95 | 米 |  |  |  | 自行确定 |
| 12 | 高压冷缩终端头 | 95mm2 | 套 | 2 |  |  | 厂内安装 |
| 13 | 高压冷缩终端头 | 95mm2 | 套 | 1 |  |  | 发现场，与进线避雷器配套安装 |
| 14 | 变压器联接母线 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 15 | A5/A6之间母线 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 16 | 预制仓外壳 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 17 | 空调 |  | 台 |  |  |  | 按深化确认图提供 |
| 18 | 除湿设备 |  | 台 |  |  |  | 按深化确认图提供 |
| 19 | 备品备件及工具 |  | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

1.设备配置表

| 序号 | 设备/部件名称 | 生产厂家/品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| . |  |  |  |
| . |  |  |  |
| . |  |  |  |

注：厂家自行填充，不得少于招标文件要求品牌的设备/部件

- 备品备件表

| 序号 | 设备/部件名称 | 规格型号 | 生产厂家/品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |

注：厂家自行填充，不得少于招标文件要求

- 专用工具表

| 序号 | 设备/部件名称 | 规格型号 | 生产厂家/品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |

注：厂家自行填充，不得少于招标文件要求

# 三、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年       月       日

经营期限：

姓    名：        性别：      年龄：      职务：

系                          （报价人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

报价人：        ___（盖章）

日  期：     年    月    日

## 四、授权委托书

本人         （姓名）系         （报价人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方委托代理人。委托代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                   报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

委托代理人无转委托权。

附：法定代表人及委托代理人身份证复印件

报  价  人：                        （盖单位章）

法定代表人：                            （签字）

委托代理人：                            （签字）

联系电话：

年      月      日

## 五、资格审查资料

          - 报价人基本情况表

| 报价人名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  |  | 成立时间 |  |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  | 员工总数 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |  |  |
| 近三年营业额 |  |  |  |  |  |  |
| 报价人关联企业情况（包括但不限于与报价人法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位） |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

附：（1）营业执照原件扫描件；

## 六、技术响应表

| 采购文件要求 | 是否响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- |
| 采购文件中其他要求 |  |  |

注：

1..若存在正偏离或负偏离请报价人在“偏离情况”一栏详细描述存在正偏离或负偏离技术指标，并标明偏离情况；

2．采购文件技术指标未做要求的，不视为正偏离。

报价人：               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

年      月      日

## 七、商务响应表

| 采购文件要求 | 是否响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- |
| 采购文件中其他要求 |  |  |

注：

1..若存在正偏离或负偏离请报价人在“偏离情况”一栏详细描述存在正偏离或负偏离技术指标，并标明偏离情况；

2．采购文件技术指标未做要求的，不视为正偏离。

报价人：               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

年      月      日

## 八、产品质量保证承诺及进度承诺

承诺书格式

致    （采购人名称）   ：

我公司承诺.......................................

报价人：（全称并加盖公章）

法定代表人（或授权委托人）签字：

年    月    日

## 九、其他材料

1. 采购文件要求的其他材料，包括但不限于公告内要求的内容，评标办法内要求的内容，其中评标办法中所涉及的内容需要注明在你所提报材料的位置。

2. 报价人认为有必要提供的其他材料。

附件一：技术规格书

附件二：图纸

附件三：设备采购合同模板