询价文件

项目名称: 安徽港航临港产业园一期港区项目

可拆装喷漆房施工项目

采购人：安徽港航陆海装备有限公司

2025年12月

第一章 询价公告

## 1.采购项目

安徽港航临港产业园一期港区项目已经批准实施，项目业主（采购人）为安徽港航陆海装备有限公司，资金来自企业自筹，现对该项目可拆装喷漆房施工进行公开询价。

## 2.采购范围

2.1项目规模

因生产需要,现建设可拆解喷漆房两间（废气处理装置共用一套，废气处理量按照2间喷漆房同时作业设计制造），附带干式漆雾处理主机装置、废气催化燃烧处理设备一套，通风管道及吸附附件每间房各一套。（EPC项目）。

喷漆房可拆卸且抗风能力强，具备环保、安全、消防等一系列配套装置（烟雾报警装置，除湿机装置），附带设备所包含的各个组成部分均方便随时拆卸重新组装。

2.2招标范围

安徽港航临港产业园一期港区项目可拆装喷漆房施工，具体范围见《可拆装喷漆房技术方案》。

2.3工期要求

自施工合同签订之日起35个日历天内完工。

2.4质量保修期

自验收合格之日起2年。

2.5施工地点

安徽港航陆海装备有限公司厂区5号厂房南侧。

## 2.6付款条件

## 施工合同签订后支付合同价款的(不含暂列金额、专业工程暂估价、甲供材)20%，作为预付款。工程竣工验收合格后，竣工资料齐备移交发包人并提交完整有效的结算资料后付至已完合格工程价款且不超合同价款的70%；结算经审核结束后付至结算价款的97%，余下3%作为质保金待质保期满满且承包人完全履行了保修义务后无息支付。支付方式采用皖港易付“港易单”方式，皖港易付“港易单”支付金额为支付总金额的50%，账期六个月。

## 2.7施工临时水电：施工单位自行解决

## 3.报价人资格要求

3.1报价人须同时满足以下条件：

（1）报价人应为中国境内注册的独立法人，持有合法有效的营业执照、安全生产许可证。

（2）报价人需提供至少1项2021 年 1 月 1 日至今（以合同签订日期为准）可拆装喷漆房施工金额不小于100万的施工业绩。（每份业绩需同时提供合同（或订单）及对应的发票扫描件（提供可用于核验真伪的发票显示信息，需在国家税务总局全国增值税发票查验平台上可查，开票时间至开标日期前30天））

（3）报价人应财务状况良好，没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态。

（4）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

（5）报价人应企业信誉良好，自2022年1月1日以来没有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题或其他经济方面的违法行为。报价人不得列入国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）严重违法失信企业名单、不得列入信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/）失信惩戒名单、不得列入中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）失信被执行人名单。（提供以上三个网站查询结果截图）。

以上报价人资质条件、业绩、财务状况和信誉情况以评审小组认定为准。

3.2本项目不接受联合体。

## 4.询价文件的获取

4.1 需联系采购人以电子邮件的形式发放或现场购买。

4.2询价文件获取时间：2025年12月24日12:00-2025年12月30日12:00(北京时间)。

4.3询价文件每套售价300元，售后不退。请以公对公账户电汇或网上银行转账的方式支付，不接受个人账户汇款。

## 账户名称：安徽港航陆海装备有限公司

## 开户银行：徽商银行铜陵狮子山支行

## 账    号：263073084991000002

## 5.报价文件的递交

5.1报价文件密封递交，递交截止时间为2025年12月31日10时30分。递交方法为现场递交，递交份数为一正五副一电子（U盘）。

5.2开标地点：安徽省铜陵市枞阳县安徽港航陆海装备有限公司三楼会议室

## 6.公告发布媒体

（1）铜官乐平台

（2）安徽港航陆海装备有限公司（http://www.ahghlhzb.com/）

## 7.联系方式

采购人联系人：张欢乐         电话：13155629513

安徽港航陆海装备有限公司

2025年12月23日

# 第二章 报价人须知

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：安徽港航陆海装备有限公司 地址：安徽省铜陵市枞阳县枞阳镇 联系人：张欢乐 联系电话：13155629513 |
| 2 | 报价有效期 | 自报价截止之日起90个日历天 |
| 3 | 报价说明 | （1）此报价为含税价，开具增值税专用发票。 （2）因供方资格或国家税务政策变更导致增值税税率发生变化时，本合同增值税税率在不含税价格不变的前提下相应进行调整 （3）本次报价采用固定总价报价方式 （4）本次询价拦标总价为人民币290万元 |
| 4 | 报价要求 | （1）所有报价均以人民币为单位，若含税价与不含税价计算有误，报价以不含税价为准,报价大小写不一致以大写为准。 （2）报价人要按报价表的内容填写含税价、不含税价和税费、税率，并由法定代表人或授权代表签署。 （3）报价人在报价中提出的价格（含总价和单价）在合同执行阶段是不可变动的，除采购人根据有关法规及招标进行情况做必须的认证和调整外，将不因任何原因而改变。 |
| 5 | 报价文件组成 | （1）纸质版报价文件共6份，1份正本，5份副本； （2）电子版报价文件 1 份，格式为 U 盘存储，电子版报价文件应分为可编辑文件和不可编辑文件；可编辑文件内容应采用 Word 格式；不可编辑文件应采用PDF格式 |
| 6 | 密封要求 | 报价文件应密封包装，并在封套的封口处加盖报价人单位公章或由报价人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖章。未按本要求密封的报价文件，采购人将予以拒收 |
| 7 | 封套上应载明的信息 | 项目名称：安徽港航临港产业园一期港区项目可拆装喷漆房施工 采购人名称：安徽港航陆海装备有限公司 采购人地址：安徽省铜陵市枞阳县经济开发区枞阳镇报价人名称： 报价人地址： 电话： 在2025 年 月 日 时 分 （文件递交截止时间）前不得开启 |
| 8 | 报价次数 | 两次报价 |
| 9 | 评审小组的组建 | 5人 |
| 10 | 成交候选人 | 授权评审小组推荐的成交候选人数为3名 |
| 11 | 否决报价文件情况 | 报价人出现下列情况的，将否决其报价文件： （1）报价人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式投标的； （2）报价人资格条件不符合国家有关规定和询价文件要求的，或者拒不按照要求对报价文件进行澄清、说明或者补正的； （3）报价人的报价明显低于其他报价，使得其响应报价可能低于其个别成本，而报价人又不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评审小组应认定为该报价人以低于成本报价竞标。 （4）没有按照询价文件要求提供保证金或者所提供的保证金有瑕疵； （5）报价文件没有报价人授权代表签字和加盖公章； （6）报价文件附有采购人不能接受的条件； （7）不符合询价文件规定的其他实质性要求 |
| 12 | 工期 | 自施工合同签订之日起35个日历天内完工 |
| 13 | 质量标准 | 满足以下国家、省、市及行业相关规范标准要求，及本项目设计图纸提要求 |
| 14 | 付款条款 | 支付方式：电汇或商业承兑（港易单，期限6个月），各50% 施工合同签订后支付合同价款的(不含暂列金额、专业工程暂估价、甲供材)20%，作为预付款。工程竣工验收合格后，竣工资料齐备移交发包人并提交完整有效的结算资料后付至已完合格工程价款且不超合同价款的70%；结算经审核结束后付至结算价款的97%，余下3%作为质保金待质保期满满且承包人完全履行了保修义务后无息支付。支付方式采用皖港易付“港易单”方式，皖港易付“港易单”支付金额为支付总金额的50%。 |
| 15 | 招标代理费 | / |
| 16 | 投标保证金 | 投标保证金的金额 2万元（人民币），缴纳截止时间同投标文件提交截止时间。 提交保证金的方式：银行电汇或银行保函（银行保函期限从提交报价文件截止之日起不得低于90天）。缴纳截止时间同报价文件提交截止时间。 账户名称：安徽港航陆海装备有限公司 开户银行：徽商银行铜陵狮子山支行 账 号：263073084991000002 采购人如果延长投标有效期，则投标保证金有效期也相应延长。 投标保证金必须以银行电汇或银行保函方式提交，银行保函请在开标之前单独提供。交付时间以保证金到账时间或保函送达时间为准。 纸质银行保函与报价文件同时递交 |
| 17 | 履约保证金 | 需要交纳，履约担保的金额：中标合同金额的20% （履约保证金须以支票、汇票、本票或者银行保函或国有控股融资性担保公司保函等非现金形式提交） |
| 18 | 踏勘现场 | 不组织，报价人可自行踏勘现场 |
| 19 | 询价文件的澄清和修改 | 如有，将另行发放 |
| 20 | 串通投标情形 | 按照法律法规情况，由评审小组判定 |
| 21 | 异议 | 本次招投标活动以及相关当事人应当接受安徽港航陆海装备有限公司监督管理 |

# 第三章 评审办法

综合评估法：

评审小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序对报价人进行排序。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排序。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序排序。评审细则如下：

| 评审因素 |  | 分值 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 评标基准价 |  |  | 评标基准价的确定：有效投标报价不足 5家时，所有有效投标价的算术平均值；有效投标报价大于等于 5家时，去掉一个最高价和最低价后的算术平均值 |
| 投标报价的偏差率计算公式 |  |  | 偏差率=100%×（报价人报价-评标基准价）/评标基准价 注：偏差率保留小数点后两位。 |
| 报价部分 （60分） | 投标报价 | 60 | 投标报价与评标基准价相等时得55分，投标报价比评标基准价每高1%，在55分基础上扣0.5分，最多扣5 分；投标报价比评标基准价每低1%，在55分基础加 0.5分，最多加5分 |
| 商务部分 （15 分） | 业绩 | 10 | 报价人每提供 1 份 2021 年 1 月 1 日（以合同或订单签订日期为准）至今合同额100万元及以上可拆装喷漆房施工业绩得2分，最高得10分，不提供不得分。 备注：须提供有效的合同及至少一张对应合同的发票，发票的开票日期需在本项目开标日期 30日之前，发票内容清晰可见、不可遮挡，在国家税务总局全国增值税发票查验平台查询为有效发票，否则不予认可 |
|  | 组织机构 | 5 | 承包方应提供主要作业人员清单，并且所有作业人员应具备相应特种作业证件，根据报价人提供的项目组织机构配置情况进行综合打分；较好得4-5分，一般得2-4分，较差得0-2分； |
| 技术部分 （25分） | 设计及施工方案 | 20 | 根据报价人提供的设计及施工方案进行评审，设计方案应包含钢结构部分抗风12级计算书，根据方案科学、合理、全面、先进等情况进行综合评审，由现场评审委员会酌情打分：优秀16‐20 分 ，较好11‐15 分，一般6‐10分，较差0-5分。 |
|  | 安全文明 生产 | 5 | 报价人针对本项目提交的安全生产、文明生产措施是否详实和完备，是否与本项目的具体情况相适应。根据方案科学、合理、全面、先进等情况进行综合评审，由现场评审委员会酌情打分：较好（4-5分），一般（2-3分），较差（0-1分） |

第四章  报价文件格式

安徽港航临港产业园一期港区项目

可拆装喷漆房施工

报 价 文 件

报   价   人：         （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

年    月    日

## 一、报价函

（采购人名称）：

- 我方已仔细研究了     （项目名称）   询价文件的全部内容，愿意以人民币（大写          ）（¥         ）的总报价（其中，增值税税率为       %），工期  满足  询价文件要求，质量标准  满足  询价文件要求。按合同约定完成本项目施工工作。

- 我方承诺响应询价文件的全部要求。

- 我方承诺在询价文件规定的报价有效期内不修改、撤销报价文件。

- 我方承诺近三年财务状况良好，未处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

- 通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询未被列入“失信被执行人”名单。

- 如我方成交，我方承诺：

（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

7．我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确。

报价人：    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

年      月      日

（二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 |  |  |
| 2 | 工期 | 是/否满足询价文件要求 |  |
| 3 | 投标保证金金额 | 人民币 万元 |  |
| 4 | 投标保证金形式 |  |  |
| 5 | 投标有效期 | 开标后 天 |  |
| 6 | 履约担保金额 |  |  |
| 7 | 缺陷责任期 |  |  |
| …… | …… | …… |  |
| …… | …… | …… |  |
| …… | …… | …… |  |
| …… | …… | …… |  |
| …… | …… | …… |  |

- 工程报价清单

表1  投标报价汇总表

说明：本报价表格式投标单位自拟，应包含但不限于喷漆房主体、干式漆雾处理主机装置、废气催化燃烧处理设备。

表2 分项报价表

说明：本报价表格式投标单位自拟，但应与投标总价对应项目一致。

三、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年       月       日

经营期限：

姓    名：        性别：      年龄：      职务：

系                          （报价人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

报价人：        ___（盖章）

日  期：     年    月    日

## 四、授权委托书

本人         （姓名）系         （报价人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方委托代理人。委托代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                   报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

委托代理人无转委托权。

附：法定代表人及委托代理人身份证复印件

报  价  人：                        （盖单位章）

法定代表人：                            （签字）

委托代理人：                            （签字）

联系电话：

年      月      日

## 五、资格审查资料

    - （一）报价人基本情况表

| 报价人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

后附：企业营业执照、管理体系认证证书（如有）等相关证书的扫描件。

（二）近年财务状况表

| 财务资料 | 2022年~2024年（近3年）（万元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 |
| 一、注册资金 |  |  |  |
| 二、净资产 |  |  |  |
| 三、总资产 |  |  |  |
| 四、固定资产 |  |  |  |
| 五、流动资产 |  |  |  |
| 六、流动负债 |  |  |  |
| 七、负债合计 |  |  |  |
| 八、营业收入 |  |  |  |
| 九、净利润 |  |  |  |
| 十、现金流量金额 |  |  |  |

附：2022年、2023年、2024年经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的扫描件。

（三）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：每份业绩需同时提供合同（或订单）及对应的发票扫描件及国家税务总局全国增值税发票查验平台查验截图（提供可用于核验真伪的发票显示信息，需在国家税务总局全国增值税发票查验平台上可查，开票时间至开标日期前30天））

### （四）近年（2022年1月1日以来）发生的诉讼及仲裁情况

1.附国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）、信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）的查询截图。

2.报价人、法定代表人、项目负责人、授权代表人自2022年1月1日至投标截止日未存在行贿犯罪行为（可通过“中国裁判文书网”https://wenshu.court.gov.cn/查询结果），提供上述人员网站查询截图，提供无行贿犯罪承诺函，承诺函格式自拟。

## 六、技术响应表

| 询价文件要求 | 是否响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- |

注：

1．若存在正偏离或负偏离请报价人在“偏离情况”一栏详细描述存在正偏离或负偏离技术指标，并标明偏离情况；

2．询价文件技术指标未做要求的，不视为正偏离。

报价人：               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

年      月      日

## 七、商务响应表

| 询价文件要求 | 是否响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- |

注：

1．若存在正偏离或负偏离请报价人在“偏离情况”一栏详细描述存在正偏离或负偏离技术指标，并标明偏离情况；

2．询价文件商务条款未做要求的，不视为正偏离。

报价人：               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

年      月      日

## 八、设计及施工方案

必须提供设计及施工方案。包括：设计方案、钢结构部分抗风12级计算书、施工方案、施工工期保证施工工期的相应措施，人员计划、项目组织机构、安全文明施工方案等。

## 九、其他材料

1. 询价文件要求的其他材料，包括但不限于公告内要求的内容，评标办法内要求的内容。

2. 报价人认为有必要提供的其他材料。